Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  nr 26/FENG-HAN/SGGW/2025

Załącznik nr 4 do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Nr 82 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy lub

usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych , naukowych lub rozwojowych albo z zakresu

działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza netto 130000 PLN i jest kwotą mniejsza od wartości

określonej zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

……………..............................

pieczątka oferenta, nr faks, e-mail

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 26/FENG-HAN/SGGW/2025 prowadzone przez Zamawiającego - Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Immunoterapii Komórkowych - dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza netto 130000 PLN i jest kwotą mniejszą od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczącego Zakupu materiałów zużywalnych do hodowli komórkowej: końcówki do pipet (tipsy) o różnej pojemności, składam ofertę o następującej treści:

- Oferuję wykonanie zamówienia

za cenę netto ........................................................ zł.

Obowiązujący podatek VAT ....... %       Cena brutto ............................................. zł.

Słownie: .................................................................................................................................

W cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Kryterium środowiskowe:

Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie zadeklarowanych kryteriów środowiskowych.

Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE oraz ewentualne uzupełnienie kolumny "Uwagi / Dowód".

| Kryterium środowiskowe | TAK / NIE | Uwagi / Dowód (np. certyfikat, opis opakowania) |
| --- | --- | --- |
| Dostawa w opakowaniach zbiorczych ograniczających ilość odpadów | ☐ TAK ☐ NIE |  |
| Opakowania wykonane z materiałów nadających się do recyklingu | ☐ TAK ☐ NIE |  |
| Posiadanie certyfikatu ISO 14001 lub równoważnego | ☐ TAK ☐ NIE |  |

- Oferuję okres przydatności oraz gwarancji przedmiotu zamówienia min. 6 miesięcy.

- Przyjmuję do realizacji, postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP ......................................................

- Oświadczam, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni licząc od daty terminu składania ofert włącznie z tym dniem.

- Oświadczam, iż podany w treści oferty faks oraz e-mail zobowiązujemy się utrzymywać 
w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania.

- Oświadczam, że:

- wypełniłem ciążące na mnie, jako Administratorze danych osobowych w rozumieniu RODO, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- wszelkie dane osobowe wskazane przeze mnie w treści jakichkolwiek dokumentów złożonych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pozyskałem i przetwarzam zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Oświadczenie Wykonawcy działającego w imieniu Zamawiającego:

Zobowiązuję się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane osobowe udostępniłem Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym postępowaniu oraz w związku z zawarciem umowy i jej realizacją, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO oraz na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się składać Zamawiającemu stosowne oświadczenie o wypełnieniu wyżej wskazanego obowiązku, a na etapie zawarcia i realizacji umowy zobowiązuję się poinformować Zamawiającego o wypełnieniu tego obowiązku.

- Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca obowiązany jest wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 
do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

10. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania z przyczyn wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1) – 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

...............................................................

Data i podpis osoby upoważnionej

** niepotrzebne skreślić

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KALKULACJĄ CENY OFERTOWEJ

Zakup materiałów zużywalnych do hodowli komórkowej: końcówki do pipet (tipsy) o różnej pojemności lub równoważnych

| L.P | Przedmiot zamówienia | Numer Katalogowy producenta | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipsy 0,1-10 ul o następujących cechach: Zakres objętości: - 0,1–10 µL – idealne do pracy z małymi objętościami Materiał i kolorystyka: - Wykonane z polipropylenu, kolor końcówki: bezbarwny,. Pakowanie: - 1000 sztuk (2 worki po 500 końcówek), opakowanie zamykane – wygodne do przechowywania i użytkowania Sterylność i czystość: - Końcówki niesterylne, ale możliwe do autoklawowania w 121°C przez 20 minut; dostępne również w wersjach o wyższych klasach czystości (PCR clean, Biopur, itp.) | 30000811 lub równoważny | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Tipsy 100-5000 ul o następujących cechach: Zakres objętości: - 100–5000 µL – kompatybilne z pipetami o dużej pojemności Materiał i powierzchnia: - Wykonane z wysokiej czystości polipropylenu, z ultrahydrofobową, jednorodną powierzchnią – minimalizuje straty próbki i zwiększa powtarzalność Sterylność: - Niejałowe (wersja standardowa), dostępne również w wersji PCR clean / Sterile / Biopur Pakowanie: - 500 sztuk w opakowaniu (5 woreczków po 100 końcówek), w zamykanych woreczkach – wygodne do pracy w laboratorium | 30000978 lub równoważny | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Tipsy 50-1000 ul o następujących cechach: Zakres objętości: - Końcówki do pipet o zakresie 50–1000 µL, długość końcówki: 71 mm Materiał: - Wykonane z wysokiej czystości polipropylenu, zapewniającego optymalną przezroczystość i właściwości zwilżające Pakowanie: - 1000 sztuk w opakowaniu – 2 woreczki po 500 końcówek, w wersji bulk (luzem) Zgodność i jakość: - Oryginalne końcówki Eppendorf Quality, zgodne z normą EN ISO 8655, kompatybilne z pipetami Eppendorf i innych producentów | 30000927 lub równoważny | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Tipsy 2-200 ul o następujących cechach: Zakres objętości i długość: - Końcówki do pipet o zakresie 2–200 µL, długość końcówki: 53 mm Materiał: - Wykonane z wysokiej czystości polipropylenu, zapewniającego wysoką przezroczystość, odporność chemiczną i termiczną Pakowanie: - 1000 sztuk w opakowaniu – 2 woreczki po 500 końcówek, w wersji bulk Zgodność i jakość: - Oryginalne końcówki Eppendorf Quality, kompatybilne z pipetami Eppendorf i innych producentów, spełniają normę EN ISO 8655 | 30000889 lub równoważny | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Tipsy 2-20ul o następujących cechach: Zakres objętości i długość: - Końcówki do pipet o zakresie 2–20 µL, długość końcówki: 40 mm Materiał: - Wykonane z wysokiej czystości polipropylenu, zapewniającego optymalną przezroczystość i niską zwilżalność Pakowanie: - 1000 sztuk w opakowaniu – 2 woreczki po 500 końcówek, w wersji bulk Zgodność i jakość: - Oryginalne końcówki Eppendorf Quality, kompatybilne z pipetami Eppendorf i innych producentów, spełniają normę EN ISO 8655 | 30000838 lub równoważny | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Tipsy 0,5-10ul o następujących cechach: Zakres objętości: - Końcówki do pipet o zakresie 0,5–10 µL, przeznaczone do pracy z bardzo małymi objętościami Materiał i powierzchnia: - Wykonane z wysokiej czystości polipropylenu, z ultrahydrofobową powierzchnią – minimalizuje straty próbki i zapewnia wysoką powtarzalność Pakowanie: - 200 sztuk w opakowaniu – 2 woreczki po 100 końcówek, w wersji bulk Zgodność i jakość: - Oryginalne końcówki Eppendorf Quality™, kompatybilne z pipetami Eppendorf i innych producentów, spełniają normę EN ISO 8655 | 30000765 lub równoważny | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod względem funkcjonalności, jakości i zastosowania (tj. posiadające parametry nie gorsze niż opisane). W takim wypadku na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że stosowane rozwiązania charakteryzują się parametrami na takim samym poziomie lub lepszymi niż ww. produkty. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumentację potwierdzającą równoważność (np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne).