Instytut Informatyki Technicznej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 83 z dnia 16 czerwca 2021r „Regulamin udzielania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamówień, których wartość netto jest wyższa niż 3 000 PLN i jest niższa od wartości 130 000 PLN, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług, określonych poniżej:

- Zamawiający; SGGW w Warszawie, Instytut Informatyki Technicznej

- Przedmiot zamówienia

- Zestaw dydaktyczny do laboratorium elektroniki cyfrowej.

Zestaw ma służyć do rozbudowy już funkcjonującego stanowiska, w ramach prowadzonego przedmiotu „Techniki cyfrowe i podstawy systemów wbudowanych” laboratorium, powinien być jak najbardziej zbliżony do używanych tam zestawów KL-310 K&H oraz zawierać podręcznik z ćwiczeniami dla studentów kierunku informatyka w języku polskim i angielskim. Program wspomnianego wyżej przedmiotu obejmuje: podstawowe bramki logiczne, układy kombinacyjne (konwertery kodów, komutatory, układy wykonujące operacje arytmetyczne), układy sekwencyjne (przerzutniki, liczniki, rejestry), pamięci półprzewodnikowe, układy czasowe (m. in. Oscylator typu 555), przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, programowalne układy FPGA/CPLD. Oferowany zestaw dydaktyczny musi więc umożliwiać przeprowadzenie ćwiczeń ze wszystkimi wymienionymi układami (co najmniej 15-17 różnych ćwiczeń wraz z dokumentacją).

- Zestaw dydaktyczny do laboratorium podstaw elektroniki.

Zestaw ma służyć do rozbudowy już funkcjonującego stanowiska, w ramach prowadzonego przedmiotu „Laboratorium Podstaw Elektroniki”,  w którym są wykorzystywane gotowe zestawy elektroniczne typu KL-200. Powinien zawierać podręcznik z ćwiczeniami dla studentów kierunku informatyka. Powinien być kompatybilny z już istniejącymi układami w laboratorium i umożliwiać studentom badanie oraz rozbudowę układów elektronicznych m.in. w kierunku: układów różniczkujących i całkujących, wzmacniaczy tranzystorowych jedno-i-wielostopniowych, sprzężeń zwrotnych czy wzmacniaczy operacyjnych. W sumie zestaw powinien umożliwiać przeprowadzenie co najmniej 15-17 różnych ćwiczeń wraz z ich dokumentacją.

- Oscyloskopy RIGOL DS1054Z i multimetry SANWA PC7000 - 2 zestawy.

Oscyloskop i multimetr powinny pracować bezawaryjnie przez wiele lat i być kompatybilne z już istniejącym w laboratorium sprzętem, rozbudowując istniejące zestawy i stanowiska pomiarowe. Mogą też by zastosowane do badań naukowych i publikacji.

- Generator funkcyjny Siglent SDG2042X – 2 szt.

Generatory wysokiej jakości powinny pracować bezawaryjnie przez wiele lat i być kompatybilne z już istniejącym w laboratorium sprzętem. Docelowo mają zastąpić generatory uszkodzone w ramach dotychczasowej wieloletniej eksploatacji przez studentów i stanowią niezbędne ogniwo w trakcie pomiarów w laboratorium.

- Termin realizacji zamówienia – do 100 dni.

- Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe – Cena 100%

- Inne istotne warunki zamówienia – BRAK

- Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Ostateczna cena oferty winna być podana w PLN, w kwocie netto oraz brutto z podaną wartością podatku, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 23.10.2025 do godz. 15:00.. (e- mailem, pocztą, osobiście). Ofertę złożyć można; pocztą elektroniczną na adres: iit@sggw.edu.pl, osobiście u zamawiającego: Kampus SGGW, bud. 34, pok. 3/28A lub pocztą na adres: SGGW w Warszawie, Instytut Informatyki Technicznej, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa.

- Dodatkowe informacje:

- Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zamawiający może także unieważnić postępowanie w sytuacji, gdy cena oferty przekroczy kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania.

Dr hab. Michał Szymański

Dr Artur Wiliński

podpis osoby prowadzącej sprawę