Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr  18/FENG-PAN/SGGW/2025

………………..............................

pieczątka oferenta, nr faks, e-mail

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 18/FENG-PAN/SGGW/2025 prowadzone przez Zamawiającego - Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Immunoterapii Komórkowych - dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza netto 130 000 PLN i jest kwotą mniejszą od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczącego Zakupu materiałów do analiz komórkowych w grancie FENG - barwnik DRAQ7™ do cytometrii przepływowej, składam ofertę o następującej treści:

- Oferuję wykonanie zamówienia

za cenę netto ........................................................ zł.

Obowiązujący podatek VAT ....... %       Cena brutto ............................................. zł.

Słownie: .................................................................................................................................

W cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Przyjmuję do realizacji, postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP ......................................................

- Oświadczam, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 60 dni licząc od daty terminu składania ofert włącznie z tym dniem.

- Oświadczam, iż podany w treści oferty faks oraz e-mail zobowiązujemy się utrzymywać 
w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania.

- Oświadczam, że:

- wypełniłem ciążące na mnie, jako Administratorze danych osobowych w rozumieniu RODO, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- wszelkie dane osobowe wskazane przeze mnie w treści jakichkolwiek dokumentów złożonych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pozyskałem i przetwarzam zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Oświadczenie Wykonawcy działającego w imieniu Zamawiającego:

Zobowiązuję się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane osobowe udostępniłem Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym postępowaniu oraz w związku z zawarciem umowy i jej realizacją, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO oraz na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się składać Zamawiającemu stosowne oświadczenie o wypełnieniu wyżej wskazanego obowiązku, a na etapie zawarcia i realizacji umowy zobowiązuję się poinformować Zamawiającego o wypełnieniu tego obowiązku.

- Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca obowiązany jest wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 
do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania z przyczyn wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1) – 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

................................................................

Data i podpis osoby upoważnionej

** niepotrzebne skreślić

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup materiałów do analiz komórkowych w grancie FENG - barwnik DRAQ7™ do cytometrii przepływowej

| L.P | Przedmiot zamówienia | Numer Katalogowy producenta | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwnik DRAQ7™ do cytometrii przepływowej o następujących cechach:  Przeznaczenie: Barwnik do oznaczania martwych komórek w cytometrii przepływowej, oparty na integralności błony komórkowej; umożliwia rozróżnienie żywych i martwych komórek w jednym kanale.  Mechanizm działania: Amine-reactive dye – wiąże się kowalencyjnie z aminami wewnątrz i na powierzchni komórek, a wzór barwienia jest zachowany po utrwaleniu formaldehydem.  Kolor i właściwości optyczne: Fluorescencyjny barwnik (np. Blue, Violet, Aqua, Green, Red, Far Red, Near-IR), z określonymi wartościami Ex/Em (np. Blue: ~350/450 nm).  Kompatybilność z procedurami: Nadaje się do utrwalania próbek (fixable), co pozwala na dalsze barwienia wewnątrzkomórkowe i neutralizację patogenów.  Warunki przechowywania: Zawiera liofilizowany barwnik i DMSO; przechowywać w ≤ –20 °C, w ciemności, w stanie suchym; stabilność co najmniej 6 miesięcy. | D15106 lub równoważny | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod względem funkcjonalności, jakości i zastosowania (tj. posiadające parametry nie gorsze niż opisane). W takim wypadku na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że stosowane rozwiązania charakteryzują się parametrami na takim samym poziomie lub lepszymi niż ww. produkty.