Zapytanie o wycenę do szacowania wartości zamówienia – dostawa rejestratorów poziomu wód gruntowych i temperatury oraz rejestratory ciśnienia atmosferycznego i temperatury

Instytut Inżynierii Środowiska oraz Centrum Badań Klimatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje uruchomić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup rejestratorów poziomu wód gruntowych oraz temperatury (łącznie 50 szt.), rejestratorów ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury (łącznie 7 szt.), desktopowych interfejsów przewodowych (łącznie 3 sztuki), interfejsu bezprzewodowego (1 sztuka) oraz oprogramowania do obsługi oferowanych urządzeń.

Planowane zamówienie realizowane będzie w ramach projektów:

- LIFE24-NAT-PL-LIFE for RIVERS "Adaptive management methods of restoring multidirectional connectivity of watershed and nature-based solutions for biodiversity improvement and climate change adaptation", nr umowy 101216284. Ilości urządzeń planowane do zakupu w ramach tego projektu:

  - rejestratory poziomu wód gruntowych oraz temperatury (poz. 1 specyfikacji) - 30 szt.)

  - rejestratory ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury (poz. 2 specyfikacji) - 2 szt.

  - desktopowe interfejsy przewodowe (poz. 3 specyfikacji) – 1 sztuka

  - oprogramowanie do obsługi rejestratorów dla Windows (poz. 5 specyfikacji) – 1 licencja

  - oprogramowanie do obsługi rejestratorów dla urządzeń mobilnych (poz. 6 specyfikacji – 1 licencja

- Horyzont Europa “Demonstrating wetlands as Nature-Based Solutions on resilience development to extreme drought across European cities and landscapes – NBS4Drought”, nr umowy 101181351. Ilości urządzeń planowane do zakupu w ramach tego projektu:

  - rejestratory poziomu wód gruntowych oraz temperatury (poz. 1 specyfikacji) - 20 szt.)

  - rejestratory ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury (poz. 2 specyfikacji) - 5 szt.

  - desktopowe interfejsy przewodowe (poz. 3 specyfikacji) – 2 sztuki

  - wodoodporny interfejs bezprzewodowy (poz. 4 specyfikacji) – 1 sztuka

  - oprogramowanie do obsługi rejestratorów dla Windows (poz. 5 specyfikacji) – 1 licencja

  - oprogramowanie do obsługi rejestratorów dla urządzeń mobilnych (poz. 6 specyfikacji – 1 licencja

Specyfikacja urządzeń:

- Rejestratory poziomu wód gruntowych oraz temperatury:

  - Zakres pomiarowy: 0-5m

  - Pamięć: min 120 000 odczytów

  - Dokładność pomiaru poziomu wody: min +/-0.3cm

  - Dokładność pomiaru temperatury: min +/- 0,05°C

  - Możliwość całkowitego ukrycia pod wodą

  - Trwałość baterii: min 10 lat.

  - Możliwość wymiany baterii (może być realizowana przez producenta)

  - Możliwości programowania urządzenia: stałe przedziały w zakresie od 1 minuty do 24 godzin, start i zatrzymanie w przyszłości.

- Rejestratory ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury

  - Zakres pomiarowy: 0-5m

  - Pamięć: min 120 000 odczytów

  - Dokładność pomiaru ciśnienia atmosferycznego: min +/-0. 5cm

  - Dokładność pomiaru temperatury: min +/- 0,05°C

  - Możliwość całkowitego ukrycia pod wodą

  - Trwałość baterii: min 10 lat.

  - Możliwość wymiany baterii (może być realizowana przez producenta)

  - Możliwości programowania urządzenia: stałe przedziały w zakresie od 1 minuty do 24 godzin, start i zatrzymanie w przyszłości.

- Desktopowy interfejs przewodowy podłączany przez port USB do komunikacji z urządzeniami z pkt 1 i 2, współpracujący z systemami Windows 10 lub nowszymi

- Wodoodporny interfejs bezprzewodowy do komunikacji z rejestratorami z pkt 1 i 2, pozwalający na pełną ich obsługę w terenie za pomocą urządzeń mobilnych (m in. telefonów komórkowych lub innych dedykowanych urządzeń o masie nie większej niż 300g). Jeśli taka obsługa wymaga zakupu dedykowanego urządzenia, proszę jego koszt również uwzględnić w ofercie.

- Oprogramowanie do obsługi rejestratorów dla Windows 10 lub nowszych (jeśli jest wymagany zakup oddzielnej licencji).

- Oprogramowanie dla urządzeń mobilnych (jeśli wymagany jest zakup oddzielnej licencji)

Wymagania wobec wyceny:

- Wycena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo wraz z należytym podatkiem VAT

- Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Prosimy o dokonanie wyceny dla każdego z projektów oddzielnie oraz o podanie w ofercie cen jednostkowych poszczególnych urządzeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Paweł Osuch, e-mail: pawel_osuch1@sggw.edu.pl, tel. 22 59 35304

Robert Michałowski, e-mail: robert_michalowski@sggw.edu.pl, tel. 22 59 35316

Wycenę opisanego przedmiotu zamówienia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adresy:  pawel_osuch1@sggw.edu.pl  oraz robert_michalowski@sggw.edu.pl

Informujemy, że przedmiotowe zapytanie o wycenę nie stanowi zapytania ofertowego.

Wyceny prosimy przesłać do 26.01.2026 r. do godz. 12:00.