Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Marymont 

Kiry 1, 34-511 Kościelisko

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa

Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel. 182070377; fax. 182020687
ZAPROSZENIE1
Na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 83 z dnia 16 czerwca 2021r „Regulamin udzielania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamówień, których wartość netto jest wyższa niż 3 000 PLN i jest niższa od wartości 170 000 PLN,

Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług, określonych poniżej:

1. Zamawiający Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy SGGW Marymont

2. Przedmiot zamówienia : SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO

3. Termin realizacji zamówienia od 15.02.2026-14.02.2027
4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert) kryterium cena

5. Inne istotne warunki zamówienia :dostawy realizowane co najmniej 1 raz w miesiącu

6. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem, faksem), na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na „zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego- grzewczego ”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w ośrodku Marymont, Kiry 1, 34-511 Kościelisko, pocztą, pocztą elektroniczną na adres agnieszka_wojcik_manko@sggw.edu.pl .

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie do dnia 7.02.2026 r. do godziny 12.00 w siedzibie zamawiającego lub zwrotny adres e mail.

CPV: 09135100-5
Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Parametry:

1.  Olej napędowy grzewczy do zasilania kotłów centralnego ogrzewania typu Ekoterm Plus sklasyfikowanego w Polskich Normach pod nr PN-C 96024/2001 CPV: 09135100-5
Ilość 30 000 L
 Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Parametry

2. Gęstość w 15 ºC; max 860, 00 kg/m³
3. Wartość opałowa : min 42,60 MJ/kg
4. Temperatura zapłonu: min 56 ºC
5. Pozostałość po koksowaniu (z 10%pozostałości destylacyjnej): max 0,30 %m/m 
6. Zawartość siarki : max 0,20 %m/m
7. Zawartość zanieczyszczeń stałych : max 24 mg/kg

8. Pozostałość po spopieleniu:  max 0,01%m/m

9. Lepkość kinematyczna w 20ºC: max 6,00 mm²/s
10. Temperatura płynięcia : max (-20)ºC
11. Zawartość wody : max 200 mg/kg
12. Destylacja normalna  
- do temp 205 ºC: max 65%V/V

- do temp 350ºC: min 85%V/V

13. Barwa:  czerwona
W ofercie należy podać cenę netto  1 litra oleju napędowego grzewczego wyliczoną  na podstawie ceny bazowej netto oleju ogłoszonej  dnia  05.02.2026 roku 
przez LOTOS.PL
O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.

………………..............................
pieczątka oferenta, nr faks, e-mail                                                                               
                                                          OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu  udzielania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamówień, których  wartość netto jest większa niż 3000 zł, a  nie  przekracza  wyrażonej w  złotych równowartości  netto   30000 EURO   w przedmiocie:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wpisać przedmiot zamówienia )

składamy ofertę  o następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto  (za 1 litr) ......................... zł. 
Obowiązujący podatek VAT    ....... %       Cena brutto............................................. zł.

Słownie: .................................................................................................................................

Cena bazowa netto z dnia 5.02.2026……………………………….

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP  .......................................................

4. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni. 

5. Oświadczamy, iż podany w treści oferty faks oraz e-mail zobowiązujemy się utrzymywać w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania. 

                                                                              ............................................................

                                                                                
 podpis osoby upoważnionej

-1 Niepotrzebne skreślić

