Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  nr 3/FENG-PAN/SGGW/2026

Załącznik nr 4

Do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Nr 82 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2021 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza netto 170 000 PLN i jest kwotą mniejsza od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

………………..............................

pieczątka oferenta, nr faks, e-mail

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych, na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza netto 170 000 PLN i jest kwotą mniejszą od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust 2, ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczącego: Zakupu przeciwciał z serii z serii REAfinity w grancie FENG składamy ofertę o następującej treści:

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ...................................................... PLN.

Obowiązujący podatek VAT    ....... %       Cena brutto.............................................. PLN.

Słownie: ................................................................................................................................

- Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP  .......................................................

- Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 60 dni.

- Oświadczamy, iż podany w treści oferty faks oraz e-mail zobowiązujemy się utrzymywać 
w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania.

............................................................

podpis osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup przeciwciał z serii z serii REAfinity w grancie FENG

| L.P | Przedmiot zamówienia | Numer Katalogowy producenta | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD45-VioBlue, human REAfinity 100 tests o następujących cechach: Typ przeciwciała: Rekombinowane przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, produkowane w ludzkiej linii komórkowej (REAfinity™), zapewniające wysoką powtarzalność i specyficzność wiązania Konjugacja: Znakowane barwnikiem VioBlue®, idealnym do zastosowań w cytometrii przepływowej i obrazowaniu fluorescencyjnym Format i ilość: Produkt dostarczany w objętości 200 µL, wystarczającej na 100 testów, w buforze zawierającym stabilizator i 0,05% azydku sodu | 130-110-637 lub równoważny | 1 |  |  |  |  |
| 2 | CD14-VioGreen, human REAfinity 100 tests o następujących cechach: Typ przeciwciała: Rekombinowane przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, klon REA599, produkowane w ludzkiej linii komórkowej, zapewniające wysoką powtarzalność i minimalne wiązanie z receptorami Fc Konjugacja: Znakowane barwnikiem VioGreen™, odpowiednim do zastosowań w cytometrii przepływowej i mikroskopii fluorescencyjnej Format i ilość: Produkt dostarczany w buforze ze stabilizatorem i 0,05% azydku sodu, w objętości odpowiedniej na 100 testów (zwykle 200 µL) | 130-110-525 lub równoważny | 1 |  |  |  |  |
| 3 | CD3-FITC, human REAfinity 100 tests o następujących cechach: Typ przeciwciała i klon: Rekombinowane przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, klon REA613, zapewniające wysoką powtarzalność i minimalne wiązanie z receptorami Fc. Przeciwciało rozpoznaje antygen CD3 (łańcuch epsilon), obecny na ludzkich limfocytach T, tymocytach i niektórych komórkach NK . Konjugacja i zastosowanie: Znakowane fluorochromem FITC (fluoresceina izotiocyjanianowa), przeznaczone do cytometrii przepływowej (FC), immunofluorescencji (IF), immunohistochemii (IHC) oraz MACSima Imaging Cyclic Staining (MICS) Format i ilość: Produkt dostarczany w objętości 200 µL, wystarczającej na 100 testów, z zalecanym rozcieńczeniem 1:50. Zawiera bufor ze stabilizatorem i 0,05% azydku sodu | 130-113-138 lub równoważny | 1 |  |  |  |  |
| 4 | CD66b-PE, human REAfinity 100 tests o następujących cechach: Typ przeciwciała i klon: Rekombinowane przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, klon REA306, produkowane w ludzkiej linii komórkowej. Charakteryzuje się wysoką specyficznością wobec antygenu CD66b (CEACAM8), który występuje głównie na neutrofilach i eozynofilach . Konjugacja i zastosowanie: Znakowane fluorochromem PE (fikoerytryna), przeznaczone do cytometrii przepływowej (FCM), immunofluorescencji (IF), immunohistochemii (IHC), cytometria masowa (MC) oraz MICS (MACSima Imaging Cyclic Staining) Format i zalecenia: Produkt dostarczany w objętości 200 µL (100 testów), z zalecanym rozcieńczeniem 1:50. Zawiera bufor ze stabilizatorem i 0,05% azydku sodu. Zaleca się barwienie komórek przed utrwaleniem, jeśli stosowany jest formaldehyd | 130-122-922 lub równoważny | 1 |  |  |  |  |
| 5 | CD19-PerCP-Vio700, human REAfinity 100 tests o następujących cechach: Typ przeciwciała i klon: Rekombinowane przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, klon REA675, specyficzne dla ludzkiego antygenu CD19 – markera obecnego na komórkach B w większości etapów ich różnicowania oraz w nowotworach pochodzenia B-komórkowego Konjugacja i właściwości barwnika: Znakowane fluorochromem PerCP-Vio® 700, który jest tandemowym barwnikiem o wysokiej jasności fluorescencji, optymalnym do wzbudzania niebieskim laserem (488 nm), z emisją przy 704 nm. Charakteryzuje się wysoką stabilnością po utrwaleniu (np. paraformaldehydem) Zastosowania i format: Przeznaczone do cytometrii przepływowej (FC), immunofluorescencji (IF), immunohistochemii (IHC), cytometria masowa (MC) oraz MICS (MACSima Imaging Cyclic Staining). Produkt dostarczany w objętości 200 µL, wystarczającej na 100 testów, z zalecanym rozcieńczeniem 1:50 | 130-113-648 lub równoważny | 1 |  |  |  |  |
| 6 | CD56-APC, human REAfinity 100 tests o następujących cechach: Typ przeciwciała i klon: Rekombinowane przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, klon REA196, specyficzne dla antygenu CD56 (NCAM1) – glikoproteiny z rodziny immunoglobulin, obecnej głównie na komórkach NK oraz na mniejszej populacji limfocytów T Konjugacja i zastosowania: Znakowane fluorochromem APC (Allophycocyanin), przeznaczone do cytometrii przepływowej (FC), immunofluorescencji (IF), immunohistochemii (IHC), cytometria masowa (MC) oraz MACSima Imaging Cyclic Staining (MICS) . Format i zalecenia: Produkt dostarczany w objętości 200 µL, wystarczającej na 100 testów, z zalecanym rozcieńczeniem 1:50. Zaleca się barwienie komórek przed utrwaleniem, jeśli stosowany jest formaldehyd | 130-113-310 lub równoważny | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod względem funkcjonalności, jakości i zastosowania (tj. posiadające parametry nie gorsze niż opisane). W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że stosowane rozwiązania charakteryzują się parametrami na takim samym poziomie lub lepszymi niż ww. produkty.