Warszawa dnia 26.03.2026 r.

...............................................................

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 1/2026/OPUS27

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza netto 170 000 PLN i jest kwotą mniejszą od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy określonej poniżej:

1. Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2. Przedmiot zamówienia: spektrofotometr FTIR

3. Termin realizacji zamówienia: do 30.05.2026 r.

4. Kryterium oceny ofert:

Parametry techniczne 45%, cena 25%, gwarancja i serwis 10%, wyposażenie dodatkowe 10%, oprogramowanie 5%, szkolenie i wsparcie użytkownika 3%; czas dostawy 2%.

Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert:

Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

## Cena – 25 pkt

Punkty będą obliczane według wzoru:
(Cmin / Cbad) × 25 pkt

## Parametry techniczne – 45 pkt

Ocena będzie dokonywana wyłącznie w zakresie parametrów przekraczających wymagania minimalne określone w opisie przedmiotu zamówienia.

### a) Stosunek sygnału do szumu (S/N) – 20 pkt

(minimum wymagane: 37 000:1)

- ≥ 50 000:1 – 20 pkt

- 45 000 – 49 999:1 – 15 pkt

- 40 000 – 44 999:1 – 10 pkt

- 37 000 – 39 999:1 – 0 pkt

### b) Rozdzielczość spektralna (najlepsza osiągalna) – 15 pkt

- ≤ 0,4 cm⁻¹ – 15 pkt

- 0,4 do 0,5 cm⁻¹ – 10 pkt

- 0,5 do 1,0 cm⁻¹ – 5 pkt

- 1,0 cm⁻¹ – 0 pkt

### c) Szybkość skanowania – 10 pkt

- ≥ 4 mm/s – 10 pkt

- 3 mm/s – 5 pkt

- ≤ 2 mm/s – 0 pkt

## Gwarancja i serwis – 10 pkt

(minimum: 10 lat na wskazane elementy)

### a) Rozszerzenie gwarancji – 6 pkt

- powyżej 10 lat – 6 pkt

- 10 lat – 0 pkt

### b) Czas reakcji serwisu – 4 pkt

- do 48 h – 4 pkt

- 49–72 h – 2 pkt

- 72 h – 0 pkt

## Wyposażenie dodatkowe – 10 pkt

(minimum: ATR + zestawy do pastylek i cieczy + system monitorowania parametrów środowiskowych (temperatura, wilgotność))

- dodatkowa przystawka pomiarowa (np. DRIFT, transmisyjna, mikroskop FTIR):
• ≥ 2 dodatkowe przystawki – 10 pkt
• 1 dodatkowa przystawka – 5 pkt
• brak – 0 pkt

## Oprogramowanie – 5 pkt

(minimum: sterowanie i analiza)

- zaawansowane funkcje (biblioteki widm, chemometria, automatyczna identyfikacja):
• pełny pakiet – 5 pkt
• ograniczone funkcje – 2 pkt
• brak dodatkowych funkcji – 0 pkt

## Szkolenie i wsparcie użytkownika – 3 pkt

- ≥ 2 dni szkoleniowe + materiały + wsparcie zdalne:
• 3 pkt

- 1 dzień szkolenia:
• 1 pkt

- brak:
• 0 pkt

## Czas dostawy – 2 pkt

- do 30 dni – 2 pkt

- 31–60 dni – 1 pkt

- powyżej 60 dni – 0 pkt

## Potwierdzenie parametrów

Parametry będą oceniane na podstawie kart katalogowych, dokumentacji technicznej lub innych dokumentów producenta załączonych do oferty. W przypadku braku potwierdzenia parametru Zamawiający przyzna 0 pkt w danym podkryterium.

## Podsumowanie

Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania;

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

- złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy;

- nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy;

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych;

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę;

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o przedłużenie terminu związania ofertą;

- Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O tym fakcie każdorazowo powiadomi wszystkich Wykonawców, do których Zapytanie zostało wysłane oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego;

- nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym;

- Oferent poprzez złożenie oferty, akceptuje wszystkie warunki postępowania wskazane 
w niniejszym Zapytaniu;

- wynagrodzenie za wykonaną dostawę zostanie uregulowane w formie przelewu bankowego na konto wykonawcy wskazane w umowie (termin płatności 30 dni).

6. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 2). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres mailowy: grzegorz_kowaluk@sggw.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości „Zapytanie ofertowe 
nr 1/2026/OPUS27 – oferta”.

Ofertę należy przesłać do dnia 13.04.2026 r. do godz. 12:00.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na spektrofotometr FTIR”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego bud. 34 SGGW pok. 2/14B w godz. 07:00 – 14:00, pocztą.

Informacje o wyborze wykonawcy Zamawiający przekaże pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany w ofercie, do wszystkich wykonawców którzy złożyli ofertę.

Równocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych lub finansowych, do unieważnienia postępowania w przedmiocie wyboru oferty na każdym jego etapie i w każdym czasie.

8. Klauzula informacyjna RODO

- Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w związku z przesłanym i prowadzonym postępowaniem ofertowym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania ofertowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

- Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania ofertowego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@sggw.pl.

- Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż mają Państwo prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO został uwzględniony we wzorze formularza ofertowego - załącznik nr 2.

Załączniki do ZO nr 1/2026/OPUS27

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2: Oferta

Załącznik nr 3: Wzór umowy

27.03.2026 r. Grzegorz Kowaluk

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2026/OPUS27

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru FTIR wraz z wyposażeniem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników.

## 1. Wymagania ogólne

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy. Oferowany system musi umożliwiać analizę próbek w stanie stałym oraz ciekłym.

## 2. Minimalne wymagania techniczne

- zakres liczby falowej: co najmniej 7800 – 350 cm⁻¹

- rozdzielczość spektralna: 1,0 cm⁻¹ lub lepsza

- stosunek sygnału do szumu (S/N): co najmniej 37 000:1

- interferometr zapewniający stabilność pomiarów oraz wysoką powtarzalność wyników

- detektor o wysokiej czułości, stabilizowany temperaturowo

- system ograniczający wpływ wilgoci oraz gazów atmosferycznych (np. CO₂, H₂O) na pomiar

- możliwość automatycznego ustawiania układu optycznego

- konstrukcja zapewniająca odporność na drgania i stabilność pracy

## 3. Wyposażenie

W skład zestawu musi wchodzić:

- przystawka ATR z kryształem diamentowym

- zestaw do przygotowania próbek w postaci tzw. pastylek

- zestaw do analizy próbek ciekłych

- system monitorowania parametrów środowiskowych (temperatura, wilgotność)

- komputer sterujący wraz z oprogramowaniem kompatybilnym z systemem operacyjnym minimum MS Windows 10

## 4. Oprogramowanie

Oprogramowanie musi umożliwiać:

- sterowanie urządzeniem

- zbieranie i przetwarzanie widm

- analizę jakościową i ilościową

- porównywanie widm oraz pracę z bibliotekami widm (jeśli dostępne)

## 5. Warunki pracy

Urządzenie musi pracować w warunkach:

- temperatura: 17–27°C

- wilgotność względna: do 70%

## 6. Instalacja i szkolenie

- dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- szkolenie użytkowników z obsługi urządzenia i oprogramowania

- dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim

## 7. Gwarancja

- minimum 10 lat gwarancji na kluczowe elementy systemu (źródło światła, interferometr, detektor, laser)

## 8. Dokumentacja

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną potwierdzającą spełnienie wymagań.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2026/OPUS27

do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Nr 82 Rektora

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia

16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania

zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy

lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych,

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu

działalności kulturalnej, których wartość jest równa

lub przekracza netto 170 000 PLN i jest kwotą mniejsza od wartości

określonej zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

..………………..............................

pieczątka oferenta

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych, na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej , których wartość jest równa lub przekracza netto 170 000 PLN i jest kwotą mniejszą od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust 2, ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczącego:

Dostawa spektrofotometru FTIR

składamy ofertę o następującej treści:

- Oferujemy dostawę zamówienia za cenę netto  ................................................................. zł.

Obowiązujący podatek VAT    ............ %       Cena brutto ................................................ zł.

Słownie: .................................................................................................................................

Cechy oferowanego spektrofotometru FTIR i oferty:

- zakres liczby falowej …………………..

- rozdzielczość spektralna ……………..

- stosunek sygnału do szumu (S/N) ………………….

- szybkość skanowania …………………..

- interferometr zapewniający stabilność pomiarów oraz wysoką powtarzalność wyników   TAK   NIE

- detektor o wysokiej czułości, stabilizowany temperaturowo   TAK   NIE

- system ograniczający wpływ wilgoci oraz gazów atmosf. (np. CO₂, H₂O) na pomiar   TAK   NIE

- możliwość automatycznego ustawiania układu optycznego   TAK   NIE

- konstrukcja zapewniająca odporność na drgania i stabilność pracy   TAK   NIE

- wyposażenie dodatkowe (jakie?) ……………………

- oprogramowanie (Pełny pakiet? Ograniczona funkcjonalność? Brak dodatkowych funkcji?) ………………..………………………..

- szkolenie i wsparcie użytkownika (minimalna liczba dni szkolenia, dostępność materiałów i wsparcia zdalnego) ………………………………

- maksymalny czas dostawy (liczba dni) ……………………….

- gwarancja i serwis (liczba lat) ……………………..

- możliwość rozszerzenia gwarancji    TAK   NIE   o ile lat? …………………..

- czas reakcji serwisu (godz.) ……………………….

- Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP  .......................................................

- Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia złożenia ofert.

- Oświadczamy, iż podany w treści oferty e-mail …………………………………………… zobowiązujemy się utrzymywać w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

............................................................

podpis osoby upoważnionej

Niepotrzebne skreślić