Instytut Inżynierii Lądowej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 135 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 83 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto jest wyższa niż 3 000 PLN i jest niższa od wartości 130 000 PLN, w związku z art. 2  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy, określonej poniżej:

- Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Lądowej

- Przedmiot zamówienia bezszwowe osłony lateksowe (membrany) do badań w aparacie trójosiowego ściskania (50mm i 70mm)

- Termin realizacji zamówienia 60 dni

- Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert) cena 100%

- Inne istotne warunki zamówienia: poszukujemy produktów wysokiej jakości, kluczowym wymogiem technicznym jest wysoka homogeniczność (stała grubość ścianki).

Specyfikacja zamówienia:

- Osłony 50 mm: śr. wewn. 50 mm, dł. min. 160 mm, grubość 0,25–0,30 mm – 100 szt.

- Osłony 70 mm: śr. wewn. 70 mm, dł. min. 200 mm, grubość 0,30–0,40 mm – 50 szt.

Wymagania dodatkowe:

- Dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: max. ± 10%.

- Materiał: czysty lateks naturalny, bezszwowy, talkowany.

- Data produkcji: nie starsza niż 6 miesięcy od daty dostawy.

Proszę o podanie w ofercie:

- Ceny jednostkowej netto oraz łącznej wartości brutto.

- Kosztów i przewidywanego terminu dostawy.

- Potwierdzenia parametrów dotyczących tolerancji grubości ścianki.

- Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem, faksem), na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna   być    podpisana   przez  osobę  upoważnioną. W  przypadku    składania   oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę membran do aparatu TRX”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 36, pocztą, pocztą elektroniczną na adres kgeo@sggw.edu.pl.

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 24.04.2026 godz. 15:00

10.04.2026r. Patrycja Musiał

data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

-1 Niepotrzebne  skreślić