Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  nr 25/FENG-PAN/SGGW/2026

Załącznik nr 4

Do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Nr 82 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2021 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza netto 170 000 PLN i jest kwotą mniejsza od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

………………..............................

pieczątka oferenta, nr faks, e-mail

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych, na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza netto 170 000 PLN i jest kwotą mniejszą od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust 2, ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczącego: Zakup materiałów zużywalnych do hodowli i testów komórek – pipety serologiczne w grancie FENG składamy ofertę o następującej treści:

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ...................................................... PLN.

Obowiązujący podatek VAT    ....... %       Cena brutto.............................................. PLN.

Słownie: ................................................................................................................................

- Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP  .......................................................

- Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 60 dni.

- Oświadczamy, iż podany w treści oferty faks oraz e-mail zobowiązujemy się utrzymywać 
w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania.

............................................................

podpis osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup materiałów zużywalnych do hodowli i testów komórek – pipety serologiczne w grancie FENG

| L.P | Przedmiot zamówienia | Numer Katalogowy producenta | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeta serologiczna 5 ml, sterylna, pakowana pojedynczo, o następujących cechach:  Pojemność nominalna 5 ml, z podziałką co najmniej co 0,1 ml, umożliwiającą precyzyjny odczyt.  Materiał: polistyren (PS) klasy medycznej, przeznaczony do jednorazowego użytku, wolny od zanieczyszczeń chemicznych.  Sterylizacja: SAL 10⁻⁶, wykonana metodą promieniowania gamma lub EO; produkt jednorazowego użytku.  Pakowanie: pojedynczo w opakowania typu peel-pack, umożliwiające aseptyczne otwarcie w warunkach laboratoryjnych.  Zgodność: wolne od DNazy, RNazy, pirogenów i endotoksyn, kompatybilne z popularnymi gruszkami i pipetami automatycznymi. | SP-5-SF lub równoważny | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta serologiczna 10 ml, sterylna, pakowana pojedynczo, o następujących cechach:  Pojemność nominalna 10 ml z podziałką minimum co 0,1 ml, zapewniająca precyzyjny i czytelny odczyt objętości.  Wykonana z polistyrenu (PS) klasy medycznej, przeznaczona do jednorazowego użytku; wysoka przejrzystość optyczna.  Sterylizacja na poziomie SAL 10⁻⁶, przeprowadzona metodą promieniowania gamma lub tlenkiem etylenu (EO).  Pakowanie pojedyncze w opakowania typu peel-pack, umożliwiające aseptyczne otwarcie i minimalizujące ryzyko kontaminacji.  Produkt wolny od DNazy, RNazy, endotoksyn i pirogenów, kompatybilny z manualnymi i automatycznymi pipetami serologicznymi. | SP-10-SF lub równoważny | 2000 |  |  |  |  |
| 3 | Pipeta serologiczna 25 ml, sterylna, pakowana pojedynczo, o następujących cechach:  Pojemność nominalna 25 ml z podziałką minimum co 0,2 ml, zapewniającą precyzyjny i łatwy do odczytania pomiar.  Materiał: polistyren (PS) klasy medycznej, wysoka przejrzystość, przeznaczone do jednorazowego użytku.  Sterylizacja na poziomie SAL 10⁻⁶, wykonana metodą promieniowania gamma lub EO; produkt wolny od zanieczyszczeń biologicznych.  Pakowanie pojedyncze w opakowania typu peel-pack, zapewniające aseptyczne otwarcie w warunkach laboratoryjnych.  Produkt wolny od DNazy, RNazy, endotoksyn i pirogenów, kompatybilny z manualnymi i automatycznymi pipetami serologicznymi; posiada filtr chroniący przed zasysaniem cieczy. | SP-25-SF lub równoważny | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod względem funkcjonalności, jakości i zastosowania (tj. posiadające parametry nie gorsze niż opisane). W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że stosowane rozwiązania charakteryzują się parametrami na takim samym poziomie lub lepszymi niż ww. produkty.