Załącznik 1 do zapytania ofertowego

………………..............................

pieczątka oferenta, nr faks, e-mail

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych, na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, których  wartość  jest równa  lub przekracza  netto 170000 PLN i jest  kwotą  mniejszą  od wartości określonej  zgodnie z art. 3  ust 2, ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczącego:

Drobny sprzęt laboratoryjny

Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, Grupa 4

(Proszę zaznaczyć którą grupę drobnego sprzętu laboratoryjnego wybierasz; wszystkie lub wybrane) )

składamy ofertę  o następującej treści:

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ...................................................... PLN.

Obowiązujący podatek VAT    ....... %       Cena brutto............................................. PLN.

Słownie: .................................................................................................................................

- Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP  .......................................................

- Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczamy, iż podany w treści oferty faks oraz e-mail zobowiązujemy się utrzymywać w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania.

............................................................

podpis osoby upoważnionej

-1 Niepotrzebne skreśl

Przedmiot zamówienia obejmuje 4 grupy drobnego sprzętu laboratoryjnego (Tabela 1, 2, 3 i 4). Proszę wskazać, którą grupę obejmuje oferta i uzupełnić wybraną tabelę:

Tabela 1. Drobny sprzęt laboratoryjny

| l.p | Przedmiot zamówienia | Numer Katalogowy producenta | Ilość | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak stołowy na worki – mały – wys. 25 cm | B -7108 | 11 | Spełnia/Nie spełnia |
| 2 | Worki na odpady pasujące do stojaków | B-7107 | 11 | Spełnia/Nie spełnia |
| 3 | Anaero Jar słój o pojemności 2,5 litra, do 12 płytek Petriego | AG0025A | 4 | Spełnia/Nie spełnia |
| 4 | Łyżeczka podwójna, okrągła, 30 x 25 x 30 x 25 mm, ze stali szlachetnej 18/9. Posiada okrągły trzonek i dwa okrągłe zakończenia o różnych rozmiarach. Autoklawowalna. | B-0632 | 2 | Spełnia/Nie spełnia |
| 5 | Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła, mikrołyżeczka-szpatułka RSG® ze stali nierdzewnej, długości 5x150 mm, niejałowa. Posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej zaokrągloną łyżeczkę. Autoklawowalna. | B-0608 | 2 | Spełnia/Nie spełnia |
| 6 | Pędzelek wagowy, Ø 10 mm; Szpiczasty kształt. Przeznaczone do usuwania pozostałości pyłu i proszku z naczynek wagowych. | 1-7216 | 2 | Spełnia/Nie spełnia |
| 7 | Dozownik ścienny na pudełka z rękawiczkami | B-0989 | 4 | Spełnia/Nie spełnia |
| 8 | Worki autoklawowalne z PP na odpady 80 L | J-2563 | 5 | Spełnia/Nie spełnia |
| 9 | Ręczniki higieniczne firmy Kimberly-Clark. Ręczniki do delikatnych powierzchni, Neutralne chemicznie. Do powierzchni, naczyń, pipet lub szkiełek podstawowych. | 1-5301 | 5 | Spełnia/Nie spełnia |
| 10 | Transport/Ubezpieczenie/Wniesienie | - | 1 | Spełnia/Nie spełnia |

Tabela 2. Drobny sprzęt do analiz HPLC

| l.p | Przedmiot zamówienia | Numer Katalogowy producenta | Ilość | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Insert do wialek ND9 na 300 ul 31x6 mm, szkło białe, płaskie dno, op. 100 szt. | BSVI9040F | 5 op. | Spełnia/Nie spełnia |
| 2 | Zestaw Fiolki 912P+nakrętki 901ZS. Opakowanie 10x100 szt | BS912P901ZS1000 | 2 op. | Spełnia/Nie spełnia |
| 3 | Filtry strzykawkowe PES 13 mm 0.22 µm, op.100 szt. niesterylne | BS13PES022 | 5 op. | Spełnia/Nie spełnia |
| 4 | Transport/Ubezpieczenie/Wniesienie | - | 1 | Spełnia/Nie spełnia |

Tabela 3. Sprzęt do analiz mikrobiologicznych

| l.p | Przedmiot zamówienia | Numer Katalogowy producenta | Ilość | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anaero Jar słój o pojemności 2,5 litra, do 12 płytek Petriego | AG0025A | 4 | Spełnia/Nie spełnia |
| 2 | Worki anareobowe AnaeroGen Compact kompaktowe saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej + torebki | AN0010C | 10 | Spełnia/Nie spełnia |
| 3 | Kompaktowy inkubator mikrobiologiczny – Heratherm IMC18; Oświetlenie wewnętrzne, przeszklone drzwiczki, wyświetlacz LED, sterowanie mikroprocesorowe, wymuszony obieg powietrza, 2 półki. Dane techniczne: Objętość: 18 l. Wymiary zewnętrzne: 41,5 x 26 x 47 cm. Wymiary wewnętrzne: 31 x 18 x 29 cm. Waga: 7,2 kg. Stabilność temperaturowa: ±0,2°C. Zakres temperatury: 17° do 40°C. Zasilanie: 100-240V 50/60Hz. Posiada znak CE. | L-0166 | 1 | Spełnia/Nie spełnia |
| 4 | Wytrząsarki z inkubacją do płytek mikrotitracyjnych – seria PST-60HL; Termowytrząsarka na 2 płytki mikrotitracyjne. Prędkość obrotowa regulowana w 250-1200 obr./min. Temperatura inkubacji mikropłytek w zakresie od 25°C do 60°C, Czas pracy od 1 minuty do 96 godzin, automatyczne wyłączenie | K-7007 | 1 | Spełnia/Nie spełnia |
| 5 | Wytrząsarka Vortex 2; prędkość 500-2500 obr./min, opcja pracy ciągłej lub przy dotyku | 0025000258 | 3 | Spełnia/Nie spełnia |
| 6 | Transport/Ubezpieczenie/Wniesienie | - | 1 | Spełnia/Nie spełnia |

Tabela 4. Materiały do analiz mikrobiologicznych

| l.p | Przedmiot zamówienia | Numer Katalogowy producenta | Ilość | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipety serologiczne z PS z zatyczką z waty – o poj. 10 ml, dwukierunkowa podziałka, jałowe, pakowane indywidualnie, op. 50szt. | J-2152 | 11 | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Końcówki do pipet 500-5000 µl - typu Eppendorf - w worku, bezbarwne; Sarstedt. Zgodne z ISO 8655-2. | J-3022 | 10 | Spełnia/Nie spełnia |
| 2 | Końcówki do pipet 0,1-20 µl - typu Eppendorf - w worku, bezbarwne; Sarstedt. Zgodne z ISO 8655-2. | J-3012 | 10 | Spełnia/Nie spełnia |
| 3 | Końcówki do pipet 20-200 µl - typu Eppendorf - w worku, bezbarwne; Sarstedt. Zgodne z ISO 8655-2. | J-3014 | 10 | Spełnia/Nie spełnia |
| 4 | Końcówki do pipet 30-300 µl - typu Eppendorf - w worku, bezbarwne; Sarstedt. Zgodne z ISO 8655-2. | J-3017 | 10 | Spełnia/Nie spełnia |
| 5 | Końcówki do pipet 100-1250 µl - typu Eppendorf - w worku, bezbarwne; Sarstedt. Zgodne z ISO 8655-2. | J-3020 | 10 | Spełnia/Nie spełnia |
| 6 | Rynienki na odczynniki - PS - sterylne 25 ml, op. 50szt | B-0377 | 10 | Spełnia/Nie spełnia |
| 7 | Probówki wirówkowe typu Falcon z PP – poj. 15ml, jałowe | J-0302 | 7 | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Probówki wirówkowe typu Falcon z PP – poj. 50ml, jałowe, w worku 50szt. | J-0312 | 6 | Spełnia/Nie spełnia |
| 8 | Filtry strzykawkowe GD/X jałowe, op. 50szt | F-6670 | 5 | Spełnia/Nie spełnia |
|  | Transport/Ubezpieczenie/Wniesienie | - | 1 | Spełnia/Nie spełnia |

............................................................

podpis osoby upoważnionej