Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Przedmiotem zamówienia jest:

### System do monitoringu wymiany gazów śladowych między ekosystemem a atmosferą

|  | Nazwa oferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca): |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne paramenty wymagane przez Zamawiającego | TAK / NIE (spełnia/nie spełnia) (wypełnia Wykonawca) |
|  | Kompletny zestaw do analizy gazów CO₂/H₂O z otwartą ścieżką (open-path) – analizator przeznaczony do ciągłego pomiaru stężeń gazów cieplarnianych w warunkach terenowych. |  |
|  | Analizator CH₄ z otwartą ścieżką (open-path) – kompatybilny z powyższym systemem lub działający jako samodzielny moduł pomiarowy. |  |
|  | Niezbędne wyposażenie dodatkowe, w tym m.in.: - elementy montażowe, - interfejsy komunikacyjne, - źródła zasilania (jeśli wymagane), - okablowanie, - dedykowane oprogramowanie. - złączki, - osłony kabli - inne akcesoria wymagane do prawidłowego i bezpiecznego zainstalowania wszystkich komponentów systemu na wieży o wysokości do 50m |  |
|  | Anemometr ultradźwiękowy dookólny z pomiarem 3-osiowym prędkości wiatru. |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego przesyłania danych w czasie rzeczywistym (np. poprzez Wi-Fi, LTE lub inne dostępne rozwiązanie), wraz z informacją o wymaganych komponentach lub modułach komunikacyjnych. |  |
|  | Moduł Kontrolny Systemu - jednostka centralna odpowiedzialna za zbieranie danych ze wszystkich podłączonych analizatorów i czujników. Zdolność do akwizycji danych w wysokiej częstotliwości. Wbudowana pamięć masowa o wystarczającej pojemności do długoterminowego przechowywania danych. Możliwość zdalnego dostępu i konfiguracji (np. poprzez sieć komórkową lub satelitarną). |  |
|  | Niezbędne elementy instalacyjne i montażowe: okablowanie, złączki, osłony kabli oraz inne akcesoria wymagane do prawidłowego i bezpiecznego zainstalowania wszystkich komponentów systemu na wieży o wysokości do 50m |  |

Warunki dodatkowe

- System powinien mieć możliwość instalacji na wieży/maszcie o wysokości do 50 m, z uwzględnieniem warunków środowiskowych charakterystycznych dla pracy w przestrzeni otwartej.

- Dostawa musi obejmować pomoc w konfiguracji sprzętu w terenie (Biebrzański Park Narodowy) oraz instrukcję obsługi oprogramowania, aby zamawiający mógł korzystać z urządzeń po ich dostarczeniu i zainstalowaniu. Data instalacji w terenie zostanie uzgodniona.

- Dostarczenie do siedziby Zamawiającego oraz  konfigurację  zainstalowanego sprzętu  w terenie w terminie uzgodnionym w Zamawiającym

- Co najmniej 24-miesieczna gwarancja na przedmiot zamówienia liczona od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, 1-dniowe szkolenie z obsługi przyrządu w siedzibie Zamawiającego, instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim w wersji elektronicznej.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

- Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu z ekspozycji.

- Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych

- Zapłata za wykonywanie przedmiotu umowy nastąpi po prawidłowym zrealizowaniu zamówienia po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego

- Cena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo wraz z należytym podatkiem VAT

- Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Zamawiający informuje, iż w opisie szczegółowych parametrów przedmiotu zamówienia określił jedynie minimalne wymagane parametry. Niespełnianie któregokolwiek z wymagań minimalnych przez oferowany sprzęt skutkować będzie odrzuceniem oferty.