Zapytanie o wycenę do szacowania wartości zamówienia

Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje uruchomić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Zestawu do techniki SPME Arrow.

Kluczowe parametry techniczne

### Zestaw do techniki SPME Arrow – 1 szt.

- zestaw przeznaczony do techniki SPME Arrow, kompatybilny z chromatografem gazowym wyposażonym w dozownik Split/Splitless oraz automatyczny podajnik próbek,

- komplet zawierający co najmniej:

  - narzędzie do obsługi SPME Arrow,

  - uchwyt do włókien SPME Arrow,

  - minimum 2 linery do dozownika Split/Splitless,

  - adapter do dozownika Split/Splitless,

  - zestaw włókien SPME Arrow z możliwością automatycznej identyfikacji przez autosampler lub rozwiązanie równoważne,

- pełna kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem chromatografii gazowej bez konieczności jego modyfikacji.

### Stacja kondycjonowania włókien SPME Arrow – 1 szt.

- stacja przeznaczona do kondycjonowania włókien SPME Arrow,

- kompatybilna z zestawem do techniki SPME Arrow oraz posiadanym systemem chromatografii gazowej,

- umożliwiająca kontrolowane kondycjonowanie włókien przed analizą,

- gotowa do pracy po podłączeniu, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub modyfikacji aparatury.

### Wymagania wobec wyceny:

Wycena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo wraz z należytym podatkiem VAT

Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem dostawy.

Prosimy o podanie nazwy oraz producenta oferowanego urządzenia oraz możliwego terminu dostawy od dnia złożenia zamówienia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Justyna Majewska  - kksit@sggw.edu.pl – tel. 22 59 35 354

Wycenę opisanego przedmiotu zamówienia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adresy:  kksit@sggw.edu.pl

Ogłoszenie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia oraz zebranie informacji niezbędnych do przygotowania przyszłego postępowania.

Wyceny prosimy przesłać do 27.07.2026 godz. 10:00