
Zapytanie o wycenę do szacowania wartości zamówienia 

Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje uruchomić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Zestawu do techniki SPME Arrow.
Kluczowe parametry techniczne   
Zestaw do techniki SPME Arrow – 1 szt.
· [bookmark: _GoBack]zestaw przeznaczony do techniki SPME Arrow, kompatybilny z chromatografem gazowym wyposażonym w dozownik Split/Splitless oraz automatyczny podajnik próbek,
· komplet zawierający co najmniej: 
· narzędzie do obsługi SPME Arrow,
· uchwyt do włókien SPME Arrow,
· minimum 2 linery do dozownika Split/Splitless,
· adapter do dozownika Split/Splitless,
· zestaw włókien SPME Arrow z możliwością automatycznej identyfikacji przez autosampler lub rozwiązanie równoważne,
· pełna kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem chromatografii gazowej bez konieczności jego modyfikacji.
Stacja kondycjonowania włókien SPME Arrow – 1 szt.
· stacja przeznaczona do kondycjonowania włókien SPME Arrow,
· kompatybilna z zestawem do techniki SPME Arrow oraz posiadanym systemem chromatografii gazowej,
· umożliwiająca kontrolowane kondycjonowanie włókien przed analizą,
· gotowa do pracy po podłączeniu, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub modyfikacji aparatury.
Wymagania wobec wyceny:
Wycena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo wraz z należytym podatkiem VAT
Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem dostawy.
Prosimy o podanie nazwy oraz producenta oferowanego urządzenia oraz możliwego terminu dostawy od dnia złożenia zamówienia. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Justyna Majewska  - kksit@sggw.edu.pl – tel. 22 59 35 354
Wycenę opisanego przedmiotu zamówienia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adresy:  kksit@sggw.edu.pl
Ogłoszenie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia oraz zebranie informacji niezbędnych do przygotowania przyszłego postępowania.
Wyceny prosimy przesłać do 27.07.2026 godz. 10:00
