Zapytanie o wycenę do szacowania wartości zamówienia

## Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje uruchomić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Zestaw do oznaczania aktywności oddechowej AT4 metodą respirometryczną – 1 kpl.

Kluczowe parametry techniczne

## Zestaw do oznaczania aktywności oddechowej AT4 metodą respirometryczną – 1 kpl.

### Bezprzewodowe głowice pomiarowe – 3 szt.

- bezprzewodowe głowice pomiarowe przeznaczone do oznaczania aktywności oddechowej AT4 metodą respirometryczną,

- komunikacja bezprzewodowa z jednostką odczytową (Bluetooth® Low Energy lub rozwiązanie równoważne),

- wyposażone w pamięć umożliwiającą zapis minimum 360 punktów pomiarowych,

- wyposażone w graficzny wyświetlacz LCD oraz sygnalizację pracy za pomocą diody LED,

- kompatybilne z oferowanym wieloparametrowym miernikiem.

### Zestaw naczyń pomiarowych do oznaczania AT4 – 3 szt.

- naczynia pomiarowe o pojemności około 2500 ml przeznaczone do oznaczania aktywności oddechowej metodą respirometryczną,

- każdy zestaw wyposażony co najmniej w:

  - adapter z pokrywą,

  - uszczelnienie,

  - elementy mocujące,

  - naczynie do umieszczenia absorbentu CO₂,

- kompatybilne z oferowanymi głowicami pomiarowymi.

### Absorbent dwutlenku węgla (CO₂) – 1 opakowanie

- absorbent CO₂ przeznaczony do oznaczania aktywności oddechowej metodą respirometryczną,

- masa opakowania około 500 g,

- wyposażony we wskaźnik zużycia,

- wydajność umożliwiająca wykonanie minimum 25 oznaczeń.

### Naczynie do absorbentu CO₂ – 1 szt.

- naczynie o pojemności około 50 ml przeznaczone do umieszczania absorbentu CO₂ podczas oznaczania aktywności oddechowej,

- kompatybilne z oferowanym zestawem pomiarowym.

### Wieloparametrowy miernik laboratoryjny – 1 szt.

- przenośny, dwukanałowy wieloparametrowy miernik współpracujący z cyfrowymi czujnikami,

- umożliwiający współpracę z bezprzewodowymi głowicami pomiarowymi,

- umożliwiający pomiar co najmniej:

  - pH,

  - potencjału redoks (mV),

  - przewodności,

  - tlenu rozpuszczonego,

  - temperatury,

  - mętności (po zastosowaniu odpowiedniego czujnika),

- wyposażony w kolorowy wyświetlacz graficzny,

- wyposażony w pamięć umożliwiającą zapis minimum 500 pomiarów ręcznych oraz 10 000 pomiarów automatycznych,

- wyposażony w interfejs USB,

- dostarczany z kompletem akcesoriów obejmującym co najmniej: akumulatory, zasilacz, przewód USB, oprogramowanie oraz walizkę lub futerał transportowy.

### Szafka termostatyczna do oznaczania AT4 – 1 szt.

- szafka termostatyczna przeznaczona do inkubacji próbek podczas oznaczania aktywności oddechowej metodą respirometryczną,

- umożliwiająca jednoczesną inkubację minimum dwóch zestawów pomiarowych,

- zapewniająca utrzymanie temperatury 20 ± 1°C przez cały okres prowadzenia oznaczenia,

- wyposażona w układ chłodzenia wykorzystujący ekologiczny czynnik chłodniczy (np. R600a) lub rozwiązanie równoważne,

- zapewniająca równomierny rozkład temperatury w komorze.

### Wymagania dodatkowe

- wszystkie elementy zestawu muszą być ze sobą w pełni kompatybilne,

- oferowany zestaw musi umożliwiać oznaczanie aktywności oddechowej AT4 zgodnie z normą PN-EN ISO 16072 lub normą równoważną,

- urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy po dostawie,

- wraz z dostawą należy zapewnić instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim lub angielskim.

### Wymagania wobec wyceny:

Wycena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo wraz z należytym podatkiem VAT

Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem dostawy.

Prosimy o podanie nazwy oraz producenta oferowanego urządzenia oraz możliwego terminu dostawy od dnia złożenia zamówienia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Justyna Majewska  - kksit@sggw.edu.pl – tel. 22 59 35 354

Wycenę opisanego przedmiotu zamówienia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adresy:  kksit@sggw.edu.pl

Ogłoszenie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia oraz zebranie informacji niezbędnych do przygotowania przyszłego postępowania.

Wyceny prosimy przesłać do 27.07.2026 godz. 10:00