## Załącznik nr 7a do SWZ – część II zamówienia

| Nr Sprawy: | DNT.250.1.2021 |  |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca(Y): |  | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa |

HARMONOGRAM PRAC KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW KONSEWRACYJNYCH SYSTEMÓW:

Kontroli dostępu KD

Sygnalizacji włamania i napadu SWiN

Telewizji dozorowej CCTV

Zarządzania danymi BMS

| L.p. | Zakres prac konserwacyjnych | Częstotliwość wykonania prac |
| --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | Usuwanie usterek i wad zgłaszanych przez Użytkowników w celu utrzymania pełnej sprawności systemów. Wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i ich utylizacja (koszt materiałów i ich utylizacji zostanie wyliczony według rzeczywistych potrzeb oraz cen określonych w zał. nr 4f SWZ zakres rzeczowo - finansowy). Udział w kompleksowym sprawdzeniu działania instalacji i urządzeń współpracujących jak np. SSP, dźwigi, wentylacja itp. Reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli służb zewnętrznych jak np. Państwowej Straży Pożarnej , UDT, itp. Prowadzenie dziennika konserwacji i odnotowywanie każdorazowo przeglądu i czynności konserwacyjnych. | Na bieżąco, wg potrzeb i uzgodnień z kierownikiem obiektu |
| 2 | Sprawdzenie funkcjonowania systemów kontroli dostępu(KD), systemu włamania i napadu, CCTV, zarządzania danymi w zakresie zgodnym z zał. nr 6a do SWZ. | Raz na miesiąc (przegląd miesięczny) |
| 3 | Sprawdzenie współdziałania systemu SSP z systemami DSO, oddymiania, Gazex, wentylacji mechanicznej, kontroli dostępu, dźwigów, BMS w zakresie opisanym w zał. nr 6 do SWZ | Raz na pół roku (przegląd półroczny) |
| 4 | Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, ciągłości żył przewodów elektrycznych. | Raz na rok (przegląd roczny) |

PODPIS

...............................................................................

(miejscowość, data, podpis)