Załącznik nr 1 do SWZ  –  wzór formularza ofertowego

| Nr Sprawy: | SZP.20.51.2022 |
| --- | --- |

Dane Wykonawcy (-ów):

nazwa:		…………………………..

adres:		…………………………..

email:		……………………………

ePuap:		……………………………

Działając w imieniu wymienionego powyżej wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz zamawiającego zamówienia publicznego na:

Sukcesywna dostawa filtrów powietrza do urządzeń klimatyzacji i wentylacji oraz odbiór i utylizacja zużytych filtrów

Oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,

  - akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SWZ oraz wzoru umowy dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian,

  - Kryterium  cena:

cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi .......................................................................................................................................................(netto) PLN (słownie: ...............................................................................................złotych) plus należny podatek VAT w wysokości ......................... PLN, co czyni łącznie cenę brutto...........................................PLN (słownie.......................................................................................................................................................................... złotych),

  - składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawca w ofercie wspólnej (niepotrzebne skreślić)

  - Inne kryteria   dot. przedmiotu zamówienia: 2 /5/10/12/ 14 dni kalendarzowych.

  - Oświadczam, iż jestem związany ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

  - Oświadczam, iż podany w mojej ofercie adres e-mailowy jest właściwy do komunikowania się z Zamawiającym.

  - Oświadczam, że

a)	 wypełniłem ciążące na mnie jako Administratorze danych osobowych w rozumieniu RODO obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

b)	wszelkie dane osobowe wskazane przeze mnie w treści jakichkolwiek dokumentów złożonych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pozyskałem i przetwarzam zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane osobowe udostępniłem Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w  prowadzonym postępowaniu oraz w związku z zawarciem umowy i jej realizacją, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO oraz na etapie ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego zobowiązuje się składać Zamawiającemu stosowne oświadczenie o wypełnieniu wyżej wskazanego obowiązku, a na etapie zawarcia i realizacji umowy zobowiązuje się każdorazowo poinformować Zamawiającego o wypełnianiu tego obowiązku.

- Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ustawy Pzp.

Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ustawy Pzp. W przypadku, zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca obowiązany jest wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Informuję, iż prowadzona działalność klasyfikuje się jako: Mikroprzedsiębiorstwo/Małe przedsiębiorstwo/Średnie przedsiębiorstwo (niepotrzebne skreślić). Informacja niezbędna do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej.

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

- PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że:

  - przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi;

  - powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

| L.p. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

  - powołujemy się na zasoby niżej wymienionych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych w art.  118 ustawy Pzp.

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Udostępnione zasoby |
| --- | --- | --- |

- Niniejszym wskazuję, iż następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649):

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji |
| --- | --- |

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

Załącznik nr 2 do SWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

| Nr Sprawy: | SZP.250.51.2022 |
| --- | --- |
|  | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa |

Wykonawca /Podmiot trzeci:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Sukcesywna dostawa filtrów powietrza do urządzeń klimatyzacji i wentylacji oraz odbiór i utylizacja zużytych filtrów, prowadzonego przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp., a także nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwianiach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……….………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

| Załącznik nr 1 do umowy……….- Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ. |  |
| --- | --- |
| Sukcesywna dostawa filtrów powietrza do urządzeń klimatyzacji i wentylacji oraz odbiór i utylizacja zużytych filtrów |
| LP | Typ filtra | Wymiar | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość Vat w zł. | Wartość brutto w zł. | Oferowany przez wykonawcę producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9 |  |  |
| Filtr absolutny |  |  |
| (obudowa - MDF) |  |  |
| 1. | HEPA-H13 | 305x610x80 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | HEPA-H13 | 537x537x80 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | HEPA-H13 | 610x610x80 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | HEPA-H13 | 610x610x90 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | HEPA-H13 | 610x610x150 | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | HEPA-H13 | 610x305x150 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | HEPA-H13 | 457x457x150 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | HEPA-H13 | 592x592x290 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | HEPA-H14 | 287x592x290 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | HEPA-H13 | 610x910x290 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtr kieszeniowy |  |  |
| (ramka metalowa) |  |  |
| 11 | EU-9 | 592 x 592 x 590-8k | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | EU-9 | 287 x 592 x 590-8k | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | EU-8 | 592 x 592 x 600-8k | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | EU-8 | 592 x 287 x 600-8k | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | EU-8 | 287 x 592 x 600-8k | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | EU-8 | 879 x 287 x 600-8k | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | EU-8 | 592 x 592 x 300-6k | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | EU-8 | 592 x 287 x 300-6k | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | EU-7 | 436x236x(380x140)-5k | 16 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | EU-7 | 490 x 592 x 590-6k | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | EU-7 | 590 x 490 x 590-6k | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | EU-7 | 592 x 592 x 590-6k | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | EU-5(ramka 20mm) | 490 x 450 x 500-5k | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | EU-5 | 592 x 592 x 500-5k | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | EU-5 | 287x 592 x 500-5k | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | EU-5 | 879 x 287 x 500-8k | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | EU-5 | 640 x 590 x 300 -5k | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | EU-5 | 697 x 650 x 300 - 6k | 16 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | EU-5 | 592 x 592 x 300 - 4k | 72 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | EU-5 | 592 x 287 x 300 - 4k | 84 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | EU-5 | 287 x 287 x 300 - 2k | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | EU-4 | 690 x 395 x 350-5k | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | EU-4 (ramka 20mm) | 395 x 490 x 360-5k | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | EU-4 | 592 x 592 x 300-4k | 280 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | EU-4 | 592 x 287 x 300-4k | 220 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | EU-4 | 287 x 592 x 300-2k | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | EU-4 | 287 x 287 x 300-2k | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | EU-4 | 827 x 592 x 300-6k | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | EU-4 | 879 x 287 x 300-6k | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | EU-4 | 290 x 640 x 300-2k | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | EU-4 | 490 x 592 x 300-3k | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | EU-4 | 490 x 490 x 300-4k | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | EU-4 | 940 x 320 x 300-6k | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | EU-4 | 425 x 285 x 300-4k | 16 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | EU-4 | 592 x 592 x 200-6k | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | EU-4 | 592 x 287 x 200-6k | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | EU-4 | 287 x 592 x 200-2k | 22 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | EU-4 | 287 x 287 x 200-2k | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | EU-4 | 490 x 592 x 200-5k | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | EU-4 | 429 x 287 x 200-4k | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | EU-4 | 432 x 432 x 450(drut)-4k | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | EU-4 | 592 x 335 x 150-6k | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | EU4 | 450x335x150-4k | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | EU-4 | 592 x 490 x 160-6k | 36 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtr kasetowy |  |  |
| (ramka metalowa) |  |  |
| 55 | EU-9 | 1010x407x45 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | EU-9 | 713x320x48 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | EU-7 | 592 x 592 x 98 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | EU-7 | 610 x 390 x 98 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | EU-7 | 888 x 420 x 96 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | EU-7 | 560 x 420 x 96 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | EU-7 | 560 x 540 x 96 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | EU-7 | 649 x 339 x 48 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | EU-7 | 713 x 320 x 48 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | EU-7 | 513 x 320 x 48 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | EU-7 | 332 x 320 x 48 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | EU-5 | 1010 x 407 x 45 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | EU-5 | 713 x 320 x 48 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | EU-5 | 592 x 592 x 98 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | EU-5 | 879 x 879 x 90 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | EU-5 | 879 x 592 x 90 | 70 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | EU-5 | 884 x 420 x 96 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | EU-5 | 560 x 420 x 96 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | EU-5 | 560 x 540 x 96 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | EU-5 | 610 x 390 x 48 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | EU-5 | 592 x 592 x 48 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | EU-5 | 410 x 392 x 46 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | EU-5 | 513 x 320 x 48 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | EU-5 | 332 x 320 x 48 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | EU-4 | 1000 x 590 x 100 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | EU-4 | 924 x 325 x 200 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | EU-4 | 592 x 592 x 100 | 180 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | EU-4 | 1184 x 592 x 100 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | EU-4 | 592 x 287 x 100 | 80 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | EU-4 | 879 x 592 x 100 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | EU-4 | 879 x 287 x 100 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | EU-4 | 840 x 592x 100 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | EU-4 | 490 x 592 x 100 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | EU-4 | 320 x 630 x 100 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | EU-4 | 390 x 592 x 100 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | EU-4 | 390 x 640 x 100 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | EU-4 | 320 x 940 x 100 | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | EU-4 | 210 x 940 x 100 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | EU-4 | 420 x 940 x 100 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | EU-4 | 920 x 390 x 100 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | EU-4 | 910 x 330 x 100 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | EU-4 | 605 x 330 x 100 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | EU-4 | 210 x 330 x 100 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | EU-4 | 450 x 330 x 100 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | EU-4 | 984 x 446 x 100 | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | EU-4 | 800 x 400 x 100 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | EU-4 | 800 x 441 x 100 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | EU-4 | 815 x 1550 x 100 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | EU-4 | 780 x 1550 x 100 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | EU-4 | 592 x 592 x 90 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | EU-4 | 592 x 287 x 90 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | EU-4 | 879 x 879 x 90 | 80 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | EU-4 | 879 x 592 x 90 | 300 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | EU-4 | 840 x 592x 90 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | EU-4 | 630 x 320 x 90 | 28 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | EU-4 | 490 x 592 x 90 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | EU-4 | 615 x 720 x 90 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | EU-4 | 690 x 490 x 90 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | EU-4 | 440 x 430 x 70 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | EU-4 | 310 x 575 x 50 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | EU-4 | 395 x 575 x 50 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | EU-4 | 450 x 200 x 50 | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | EU-4 | 495 x 745 x 50 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | EU-4 | 470 x 600 x 50 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | EU-4 | 620 x 355 x 50 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | EU-4 | 930 x 355 x 50 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | EU-4 | 920 x 609 x 50 | 22 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | EU-4 | 920 x 917 x 50 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | EU-4 | 712 x 302 x 50 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | EU-4 | 915 x 915 x 50 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | EU-4 | 611,5 x 1293 x 50 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | EU-4 | 580 x 402 x 50 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | EU-4 | 325 x 1310 x 50 | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | filtr z wkładem węglowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | EU-4 | 620 x 500 x 45 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | EU-4 | 345,5 x 715 x 45 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | EU-4 | 890 x 400 x 45 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | EU-4 | 470 x 310 x 35 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | EU-4 | 227 x 1010 x 33 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | EU-4 | 800 x 600 x 30 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | EU-4 | 400 x 870 x 25 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | EU-4 | 170 x 580 x 22 | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | EU-4 | 340 x 335 x 20 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | EU-4 | 470 x 385 x 20 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | EU-4 | 350 x 300 x 20 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | EU-4 | 725 x 168 x 10 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | EU-4 | 270 x 580 x 10 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | EU-4 | 1100 x 170 x 10 | 14 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | EU-4 | 1245 x 205 x 10 | 7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | EU-4 | 845 x 170 x 10 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | EU-4 | 205 x 920 x 8 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | EU-4 | 205 x 1000 x 8 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | EU-4 | 205 x 1215 x 8 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | EU-4 | 720 x 210 x 5 | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | EU-4 | 1470 x 215 x 5 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Mata filtracyjna G3 | 130g/m² | 120 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość Vat w zł. | Wartość brutto w zł. | Oferowany przez wykonawcę producent |  |
| Odbiór zużytych filtrów powietrza do utylizacji | 3000 | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  |  |
| Ilości wskazane w tabeli są ilościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej. Ilości mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb. Zamawiającego z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie będzie przysługiwało żadne roszczenie finansowe ani prawne związane z ilością zakupionych artykułów. |  |
| Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu. |  |
| Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej. |  |

Załącznik nr 3 do umowy – Wzór protokołu dostawy

NR SPRAWY: SZP.250.51.2022

PROTOKÓŁ DOSTAWY

DOTYCZY UMOWY NR ___/____ /2022

W dniu dzisiejszym dostarczono do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie .................................................................................................. niżej wymienione artykuły:

| L.p. | Nazwa produktu (nazwa producenta, itp.) | Ilość opakowań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

Powyższy asortyment dostarczony został w stanie nieuszkodzonym i zgodnie ze specyfikacją dołączoną do umowy nr  ___/___ /2022

Dostarczone artkuły są fabrycznie zapakowane przez producenta, nieuszkodzone.

Zamawiający dokonał odbioru wszystkich wymienionych powyżej artykułów.

……………………….., dnia ………………….

| ........................................... (upoważniony pracownik Wykonawcy) | ......................................................... (upoważniony przedstawiciel SGGW) |
| --- | --- |

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia tabeli w pozycji b) lub c) - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy (innego podmiotu) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ.