Sprawa nr: SZP.250.56.2022

Załącznik nr 5.2 do SWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy

Zadanie 2 - Urządzenie do nagrywania obrazów ruchomych z gastroskopu

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy (producenta i typu, modelu) oferowanego sprzętu (w przypadku niepodania tych informacji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

| L.p. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| ZESTAW DO BADAŃ ENDOSKOPOWYCH Nazwa urządzenia: …………………………. Proszę podać dane oferowanego modelu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |
| I. | SPECYFIKACJA URZĄDZENIA – Urządzenie do nagrywania obrazów ruchomych z gastroskopu – 1 szt |
| 1. | Minimum 1 wejście wideo HD Minimum 1 wyjście wideo HD | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2. | Panel z przyciskami do sterowania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3. | Zapis na kartach pamięci lub pamięci wewnętrznej wbudowanej lub dyskach zewnętrznych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 4. | Możliwość wyboru różnych rozdzielczości zapisu obrazu. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 5. | Maksymalne wymiary: 50 x 50 x 20 cm (szer. x głęb. x wys.) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 6. | Maksymalna waga: 10 kg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 7. | Zasilanie 230VAC | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 8. | Gwarancja min. 12 miesięcy | OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ….. |
| Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu. |

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.