Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 20.11.2023 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa zestawu rur chłodniczych, armatury hydraulicznej: kolanka, łuki, mufy, nyple itp.

Elementy składowe zestawu:

| LP | Nazwa | Sztuki | specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wziernik cieczy | 4 | 5/8 ” |
| 2 | Wziernik | 4 | 3/4 ” |
| 3 | Wziernik | 4 | 7/8 ” |
| 4 | Wziernik | 4 | 1 ” |
| 5 | Zawór rozprężny | 4 | 10kW przyłącze 3/8 ” |
| 6 | Zawór rozprężny | 4 | 15kW przyłącze 3/8 ” |
| 7 | Zawór rozprężny | 4 | 7kW przyłącze 3/8 ” |
| 8 | Filtr odwadniacz | 4 | 5/8 ” |
| 9 | Filtr odwadniacz | 4 | 3/4 ” |
| 10 | Filtr odwadniacz | 4 | 7/8 ” |
| 11 | Filtr odwadniacz | 4 | 1 ” |
| 12 | Rura chłodnicza | 15 mb | 3/4 ” |
| 13 | Rura chłodnicza | 15 mb | 7/8 ” |
| 14 | Rura chłodnicza | 15 mb | 1 ” |
| 15 | Kolanko instalacje chłodnicze miedź zapras | 20 | 3/4 ”, 7/8 ”, 1 ” |
| 16 | Łuk instalacje chłodnicze miedź zapras | 20 | 3/4 ”, 7/8 ”, 1 ” |
| 17 | Mufa instalacje chłodnicze miedź zapras | 20 | 3/4 ”, 7/8 ”, 1 ” |
| 18 | Lut do lutowania twardego | 1 opakow. | Zawartość srebra 2% |
| 19 | Zawór hydrocontrol | 2 | 1 1/4 |
| 20 | Nypel złaczka zapras stal | 4 | GZ 32x 1 1/4 |