Warszawa, dnia 06.02.2024 r.

DINT/109/2024

Zapytanie ofertowe

Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego SGGW w Warszawie uprzejmie prosi o złożenie oferty na wykonanie zamówienia publicznego, które stanowi:

Awaryjna wymiana poziomu instalacji zimnej wody w piwnicy budynku DS. Jodełka 
w Rogowie ul. Leśna 5.

Zamawiający zachęca, aby oferent przed sporządzeniem kalkulacji, zapoznał się z istniejącym stanem faktycznym i rzeczywistym zakresem prac do wykonania. W tej sprawie prosimy o pisemny wniosek 
(np. e-mail: dint@sggw.edu.pl) z propozycją terminu, aby dla zainteresowanych oferentów zamawiający 
w ustalonym (jednym terminie) mógł zorganizować oględziny na terenie obiektu. Obiekt będzie udostępniony przez Kierownictwo ZDS „Jodełka” z udziałem przedstawiciela LZD SGGW w Rogowie (patrz osoba do kontaktu).

Oferta powinna zawierać:

- Cena ogółem 	netto w  zł

- Stawka  i wartość podatku VAT

- Cena ogółem	brutto w  zł

- Termin wykonania

- Dane osoby posiadającej uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia

- Dane osoby reprezentującej Wykonawcę do podpisania umowy ( np. wyciąg z KRS)

- Forma płatności

- Ważność oferty

- Gwarancja + serwis

Ofertę należy przygotować wg wzoru podanym w Załączniku nr 1. 
Do oferty należy załączyć potwierdzony do wykonania zakres/specyfikację robót wg  Załącznika nr 2.

Za wykonany zakres umowny Zamawiający proponuje rozlicznie ryczałtowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny ofertowej/ udzielenia rabatu oraz zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 12.02.2024 r. w sekretariacie Działu Inwestycji i Nadzoru Technicznego, budynek nr 30 pok. 2/15, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa, lub przesłać na adres 
e-mail: dint@sggw.edu.pl lub fax. 22 59 33 801.

Osoba do kontaktu

Kierownik DINT – mgr inż. Marta Rozmysłowicz - Boruszewska,  tel. 22 59 314 80, fax. 22 59 314 81

Inspektor nadzoru robót sanitarnych mgr inż. Daniel Kózka, tel. 22 59 314 90

Kierownik Administracyjny LZD SGGW w Rogowie – mgr inż. Barbara Adamczyk tel. 604 204 746

Załączniki
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
Załącznik nr 2 zakres oferty, specyfikacja

Zastępca Kanclerza – Dyrektor ds. Zarządzania Infrastrukturą
dr inż. Arkadiusz Gruchała
 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

ZAŁĄCZNIK NR 1

Warszawa, dnia ……………………

………………………………..

(pieczęć firmowa wykonawcy)

OFERTA

rozliczenie ryczałtowe

Na wykonanie zamówienia pn.:

Awaryjna wymiana poziomu instalacji zimnej wody w piwnicy budynku DS. Jodełka
w Rogowie ul. Leśna 5.

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam, że firma, którą reprezentuję:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczam, że są nam znane wymagania zamawiającego oraz że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w realizacji zamówienia.

Oferujemy wykonanie powyższego zakresu za wynagrodzenie ryczałtowe:

cena netto			……………………….. zł

podatek VAT	(……%)	……………………….. zł

cena ogółem brutto		……………………….. zł

słownie złotych: ….............………………………………………………………………..

Dane kierownika robót lub osoby uprawnionej do realizacji zamówienia

……………………………………………………………………………………………………

Termin wykonania  zamówienia* oczekiwany do 12 marca 2024 r.  
w innym przypadku  wskazać:                     dni od daty podpisania umowy/przyjęcia zlecenia.

Gwarancja  60 miesięcy,  w tym przeglądy gwarancyjne w terminie wskazanym przez  zamawiającego

Termin płatności faktury 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego,

Po wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania rabatu.

* Zamawiający do  3  dni roboczych od daty podpisania umowy/zlecenia, protokołem wprowadzenia udostępni Wykonawcy obiekt w stanie pozwalającym na terminowe wykonanie przedmiotu umowy

.................................................

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania wykonania

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zakres rzeczowy robót – preliminarz kosztów

Nazwa zamówienia:

Awaryjna wymiana poziomu instalacji zimnej wody w piwnicy budynku DS. Jodełka
w Rogowie ul. Leśna 5.

Wycena ofertowa dla zakresu jn:

| Lp. | Podstawa szacunku (źródła informacji dot. wart. przedmiotu zamówienia): | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa Netto PLN | Wartość szacunkowa netto przedmiotu zamówienia PLN | Wartość szacunkowa brutto przedmiotu zamówienia PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace organizacyjne przygotowawcze, zabezpieczające mienie i wyposażenie pomieszczeń piwnicznych, zapewnienie dla użytkowników budynku możliwości bezpiecznej komunikacji na czas prowadzonych robót. | kpl | 1 |  |  |  |
| 2 | Demontaż starej instalacji z rury stal. ocynk. o średnicy DN 20 – 50 mm w izolacji z otuliny z pianki | mb | 1 |  |  |  |
| 3 | Przygotowanie włączeń do istniejącej instalacji od zestawu wodomierzowego dla ( poziomów i pionów) ponadto uwzględnić ew. potrzeby użytkownika w zakresie wykonania połączeń tymczasowych/elastycznych do doraźnego zaopatrzenia w wodę wybranych fragmentów instalacji budynkowej) | kpl | 1 |  |  |  |
| 4 | Przygotowanie otworów ściennych zastosowanie tulei ochronnych i przejść szczelnych przez przegrody budowlane | szt | 20 |  |  |  |
| 5 | Trasowanie i montaż wsporników | mb | 160 |  |  |  |
| 6 | Montaż (bez materiałów) nowej instalacji z rur tworzywowych np. PP-R o średnicy Dn 25 -75 o łącznej długości. Materiały ująć w pozycji 12. | mb | 160 |  |  |  |
| 7 | Próba szczelności odcinki instalacji | prób | 4 |  |  |  |
| 8 | Płukanie i dezynfekcja instalacji z badaniem bakteriologicznym wody zimnej z instalacji | kpl | 1 |  |  |  |
| 9 | Roboty ogólnobudowlane poinstalacyjne miejscowe, w tym uzupełnienie ubytków ścian po otworach, naprawa ścian. malowanie łącznej powierzchni ścian i w sufitu w kuchni | m2 | 250 |  |  |  |
| 10 | Wywóz i utylizacja materiałów Uporządkowanie miejsc po robotach | kpl | 1 |  |  |  |
| 11 | Dokumentacja powykonawcza | 3 egz. |  |  |  |  |
| 12 | Materiał instalacyjny suma z tabel 1-8 z wyszczególnieniem materiałów podstawowych | kpl | 1 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Tabele do wyceny poz. 12  Materiały instalacyjne podstawowe.

Tab. 1 TRÓJNIKI                                                                Tab. 2    KOLANA

| Rozmiar mm | Ilość szt | Cena jedn. ZŁ | Wartość Netto ZŁ | Wartość Brutto ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 x 25 x 40 | 2 |  |  |  |
| 40 x 40 x 40 | 1 |  |  |  |
| 40 x 32 x 40 | 3 |  |  |  |
| 50 x 32 x 50 | 1 |  |  |  |
| 50 x 40 x 50 | 3 |  |  |  |
| 50 x 50 x 50 | 1 |  |  |  |
| 63 x 32 x 63 | 2 |  |  |  |
| 63 x 63 x 63 | 2 |  |  |  |
| 75 x 75 x 75 | 4 |  |  |  |
|  |  | SUMA |  |  |

Tab. 3   RURY                                                                         Tab. 4  REDUKCJE

| Rozmiar mm | Ilość mb | Cena jedn. Zł | Wartość Netto Zł | Wartość Brutto Zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25x4,2 | 4 |  |  |  |
| 32x5,4 | 24 |  |  |  |
| 40x6,7 | 48 |  |  |  |
| 50x8,3 | 28 |  |  |  |
| 63x10,5 | 36 |  |  |  |
| 75x12,5 | 16 |  |  |  |
|  |  | SUMA |  |  |

| Rozmiar mm | Ilość szt. | Cena jedn. Zł | Wartość Netto Zł | Wartość Brutt Zł o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 x 32 | 1 |  |  |  |
| 63 x 40 | 1 |  |  |  |
| 75 x 63 | 3 |  |  |  |
| 75 x 50 | 2 |  |  |  |
|  |  | SUMA |  |  |

| Rozmiar cal | Ilość szt | Cena jedn. Zł | Wartość Netto Zł | Wartość Brutto Zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/4 | 2 |  |  |  |
| 1 | 10 |  |  |  |
| 1 1/4 | 8 |  |  |  |
| 1 1/2 | 1 |  |  |  |
| 2 | 4 |  |  |  |
| 2,5 | 2 |  |  |  |
|  |  | SUMA |  |  |

Tab. 5   ŚRUBUNKI                                                            Tab. 6    ZAWORY

| Rozmiar cal | Ilość szt. | Cena jedn. Zł | Wartość Netto Zł | Wartość Brutto Zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/4 | 2 |  |  |  |
| 1 | 10 |  |  |  |
| 1 1/4 | 7 |  |  |  |
| 1 1/2 | 1 |  |  |  |
| 2 | 4 |  |  |  |
| 2,5 | 1 |  |  |  |
|  |  | SUMA |  |  |

Tab. 7    OTULINA                                                              Tab. 8  ZŁĄCZKI GW

| Rozmiar mm | Ilość mb | Cena jedn. Zł | Wartość Netto Zł | Wartość Brutto Zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28x9 | 4 |  |  |  |
| 35x9 | 24 |  |  |  |
| 42x9 | 48 |  |  |  |
| 54x9 | 28 |  |  |  |
| 64x9 | 36 |  |  |  |
| 76x9 | 16 |  |  |  |
| 89x9 | 4 |  |  |  |
|  |  | SUMA |  |  |

| Rozmiar mm | Ilość szt. | Cena jedn. Zł | Wartość Netto Zł | Wartość Brutto Zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 x 3/4 | 4 |  |  |  |
| 32 x 1 | 20 |  |  |  |
| 40 x 5/4 | 14 |  |  |  |
| 50 x 6/4 | 2 |  |  |  |
| 63 x 2 | 8 |  |  |  |
| 75 x 2,5 | 2 |  |  |  |
|  |  | SUMA |  |  |

Roboty do wykonania w trybie awaryjnym, pilnym w obiekcie czynnie użytkowanym.

Przy wystąpieniu robót zamiennych i ewentualnie robot dodatkowych ( z obmiaru) stosuje się stawki i narzuty według cennika Sekocenbud  za IV kwartał 2023 r. dla woj. łódzkiego jak dla  kosztorysu remontowego

Oświadczenie oferenta/wykonawcy:
1. Na złożony wniosek przez oferenta, zamawiający umożliwił oględziny w celu zapoznania się z przewidywanym zakresem czynności oraz udostępnił posiadaną dokumentację powykonawczą.
2. W wycenie ofertowej uwzględniono pełny asortyment materiałowy oraz kompleksowy zakres robót ( badania +próby  itp)

3. Oświadczam, że zapoznałem się z istniejącym stanem faktycznym i zakresem prac do wykonania. Wyceny dokonałem po zapoznaniu się z wymaganiami zamawiającego oraz że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie zamawiający poniesie w trakcie realizacji zamówienia.

Warszawa,  dnia....................................

...................................................

(podpis, pieczęć firmowa oferenta )

ZAMAWIAJĄCY:

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA   WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

UL. NOWOURSYNOWSKA 166

02-787 WARSZAWA

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

Niniejszym oświadczam, że:

- nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

- wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

(podpis)

# Text boxes

| Rozmiar mm | Ilość szt. | Cena jedn. Zł | Wartość Netto Zł | Wartość Brutto Zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 6 |  |  |  |
| 32 | 14 |  |  |  |
| 40 | 10 |  |  |  |
| 50 | 14 |  |  |  |
| 63 | 16 |  |  |  |
| 75 | 4 |  |  |  |
|  |  | SUMA |  |  |