Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Marymont

Kiry 1, 34-511 Kościelisko

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa

Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

tel. 225938421; 691660270

ZAPROSZENIE1

Zamawiający, Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Marymont Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prosi o składanie ofert na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Marymont.

Oferta powinna być sporządzona wg. następującego opisu przedmiotu zamówienia:

- Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Parametry:

- Olej napędowy grzewczy do zasilania kotłów centralnego ogrzewania typu Ekoterm Plus sklasyfikowanego w Polskich Normach pod nr PN-C 96024/2001 CPV: 09135100-5

- Ilość 30 000 L

- Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Parametry

- Gęstość w 15 ºC; max 860, 00 kg/m³

- Wartość opałowa : min 42,60 MJ/kg

- Temperatura zapłonu: min 56 ºC

- Pozostałość po koksowaniu (z 10%pozostałości destylacyjnej): max 0,30 %m/m

- Zawartość siarki : max 0,20 %m/m

- Zawartość zanieczyszczeń stałych : max 24 mg/kg

- Pozostałość po spopieleniu:  max 0,01%m/m

- Lepkość kinematyczna w 20ºC: max 6,00 mm²/s

- Temperatura płynięcia : max (-20)ºC

- Zawartość wody : max 200 mg/kg

- Destylacja normalna

- - do temp 205 ºC: max 65%V/V

- - do temp 350ºC: min 85%V/V

- Barwa:  czerwona

W ofercie należy podać cenę netto  1 litra oleju napędowego grzewczego wyliczoną  na podstawie ceny bazowej netto oleju ogłoszonej  dnia  24.01.2025

przez LOTOS.PL

- 1  ewentualnie  ogłoszenie

Termin wykonania zamówienia od dnia 1.02.2025 -31.01.2026

Zamówienie udzielone zostanie  na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit.ustawy Prawo zamówień  publicznych  (Dz.U. z 2013 poz 907 z późn. zmianami).

O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.

Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał.nr.1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem, faksem), na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Marymont Kiry 1, 34-511 Kościelisko, pocztą elektroniczną na adres agnieszka_wojcik_manko@sggw.edu.pl

Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie do dnia 27.01.2025 r. do godziny 12.00 w siedzibie zamawiającego lub adres e mail:agnieszka_wojcik_manko@sggw.edu.pl

CPV: 09135100-5

20.01.2025 Agnieszka Wójcik Mańko

Załącznik nr 1 Wzór oferty

………………..............................

pieczątka oferenta, nr faks, e-mail

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu  udzielania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamówień, których  wartość netto jest większa niż 3000 zł, a  nie  przekracza  wyrażonej w  złotych równowartości  netto   30000 EURO   w przedmiocie:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wpisać przedmiot zamówienia )

składamy ofertę  o następującej treści:

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto  (za 1 litr) ......................... zł.

Obowiązujący podatek VAT    ....... %       Cena brutto............................................. zł.

Słownie: .................................................................................................................................

Cena bazowa netto z dnia 24.01.2025……………………………….

- Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP  .......................................................

- Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczamy, iż podany w treści oferty faks oraz e-mail zobowiązujemy się utrzymywać w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania.

............................................................

podpis osoby upoważnionej

-1 Niepotrzebne skreślić